MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2025

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE MEDIDA | QUANT. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ar condicionado 24.000 BTUS. Inverter Especificações: Capacidade de 24.000 BTUS; Apenas ciclo frio; Monofásico; Voltagem 220; Controle de ar cima/baixo e direita/esquerda com regulagem da velocidade de ventilação; Com indicador de temperatura de evaporação; Selo do inmetro com classificação “A”, Considerando sua economia de energia | Un | 01 |  |  |
| 2 | Ar condicionado 18.000 BTUS. Inverter Especificações: Capacidade de 18.000 BTUS; Apenas ciclo frio; Monofásico; Voltagem 220; Controle de ar cima/baixo e direita/esquerda com regulagem da velocidade de ventilação; Com indicador de temperatura de evaporação; Selo do inmetro com classificação “A”, Considerando sua economia de energia. | Un | 01 |  |  |
| 3 | Frigobar 47L com Controle de Temperatura Cor Branca. O frigobar deve atender aos seguintes requisitos mínimos: Medidas aproximadas: Altura: 51,5 cm Largura: 44 cm Profundidade: 47,5 cm Peso13 kg Capacidade aproximada: 47 litros Cor: Branca Voltagem: 110V ou bivolt. Garantia: Mínimo de 12 meses a contar do recebimento definitivo. | Un | 20 |  |  |
| 4 | Refrigerador, capacidade 240 Litros 1 Porta Classe A, modelo RE31 ou similar O refrigerador deve atender aos seguintes requisitos mínimos: 1. Controle de temperatura (termostato) 2. Congelador / evaporador 3. Compartimento extra-frio (gaveta de descongelamento) 4. Lâmpada 5. Porta-ovos 6. Prateleiras internas ajustáveis e removíveis 7. Bandeja de frutas 8. Gaveta de legumes 9. Pés niveladores 10. Porta 11. Prateleira removível 12. Prateleira porta latas reversível 14. Prateleira removível para garrafas 15. Pino indicador de degelo 16. Condensador 17. Compressor 18. Forma de gelo 19. Botão de degelo 20. Botão de regulagem de temperatura 21. Gaxeta removível 22.Capacidade liquida total 240L 23. Dimensões do produto Largura: 55cm Altura: 140,6 cm Profundidade: 61,1 cm 24. Voltagem: 110v 25. Garantia: Mínimo de 12 meses a contar do recebimento definitivo. 26. Peso: 39kg. 27. Cor: Branca | Un | 01 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |
| Frete CIF |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA |  | R$ |  |  |  |  |
| VALIDADE DA PROPOSTA: 20 DIAS |  |  |  |  |  |  |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 10 dias, mediante Boleto Bancário ou transferência em conta do Banco do Brasil |  |  |  |  |  |  |
| PRAZO PARA INÍCIO: De acordo com o Termo de Referência |  |  |  |  |  |  |
| DADOS BANCÁRIOS |  |  |  |  |  |  |
| BANCO: |  | AG. |  | C/C. |  |  |
| DADOS SÓCIO RESPONSÁVEL |  |  |  | CPF. |  |  |
| 1. Declaro para todos os fins de Direito, que recebi e li integralmente o conteúdo do Termo de Referência, relativo ao objeto descrito no cabeçalho deste formulário. Portanto, estou ciente de que o (s) orçamento (s) enviado (s) por esta empresa está estritamente adequado a todas as exigências e condições de contratação de prestação de serviço e/ou fornecimento ali clausuladas, especialmente no que diz respeito a quantidades, unidades, especificações técnicas, forma de apresentação, metodologias e regras de execução, documentações e demais obrigações exigidas. Além disso, estão inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas e seguros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos fornecimentos discriminados e especificações técnicas. 2. Declaro, ainda, que se houver alguma incorreção no referido documento (Termo de Referência), seja de ordem técnica ou de restrição no mercado específico de comercialização dos materiais e/ou serviços a serem contratados, que inviabilize ou prejudique o correto fornecimento ou a prestação dos serviços, comunicarei imediatamente através de e-mail de contato, para que a Administração possa tomar as devidas providências de saneamento ou justificar a adoção da questionada medida. 3. Declaro que não emprego menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal de 1988 e no art. 68, VI, da Lei 14.133/2021. 4. Me comprometo a cumprir as obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, sob pena de extinção do contrato, conforme o disposto no art. 137, IX, da Lei 14.133/2021. 5. Observações: É obrigatória a emissão de Nota Fiscal Eletrônica para qualquer operação destinada a Órgãos Públicos, independentemente do ramo de atividade exercida. (Art. 7º, III da Decisão Normativa CAT-17, de 24-11-2009). 6. É necessária a emissão Nota fiscal de Venda de Mercadoria em concordância com Regulamento do ICMS do estado de São Paulo (RICMS/2000). Constitui condição para a contratação com o Poder Público a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, nos termos da legislação vigente. |  |  |  |  |  |  |

RESPONSÁVEL PELO ENVIO DA PROPOSTA

NOME:

CPF:

CARGO / FUNÇÃO:

E-MAIL:

TELEFONE:

[Cargo]