## Orçamento Sintético
| Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, E PEQUENOS SERVIÇOS NO IMÓVEL OCUPADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA, LOCALIZADO A RUA CARLOS PAZETTI, 290. | SINAPI - 11/2025 - São Paulo CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo FDE - 07/2025 - São Paulo |  | 25,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 | BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB | unxmês | 11 | 1251.8 | 1564.75 | 17212.25 | 0.3742%
2 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | unxmês | 22 | 975.03 | 1218.79 | 26813.38 | 0.5829%
3 | PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES EM GERAL COM PLÁSTICO BOLHA | m² | 1380 | 2.85 | 3.56 | 4912.8 | 0.1068%
4 | PROTEÇÃO DE FACHADA COM TELA DE NYLON | m² | 920 | 28.34 | 35.43 | 32595.6 | 0.7086%
5 | FECHAMENTO PROVISÓRIO DE VÃOS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | m² | 276 | 49.33 | 61.66 | 17018.16 | 0.37%
6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM ALTURA ATÉ 10 M | m | 920 | 13.83 | 17.29 | 15906.8 | 0.3458%
7 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM ALTURA ATÉ 10 M | m² | 920 | 13.83 | 17.29 | 15906.8 | 0.3458%
8 | ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO | mxmês | 920 | 29.04 | 36.3 | 33396 | 0.726%
9 | ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM PISO METÁLICO E SAPATAS AJUSTÁVEIS | m²xmês | 920 | 25.46 | 31.83 | 29283.6 | 0.6366%
10 | PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON | m² | 9 | 431.48 | 539.35 | 4854.15 | 0.1055%
11 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | m³ | 46 | 454.2 | 567.75 | 26116.5 | 0.5678%
12 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO | m³ | 18 | 610.88 | 763.6 | 13744.8 | 0.2988%
13 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO | m³ | 147 | 90.84 | 113.55 | 16691.85 | 0.3629%
14 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PAREDE OU TETO | m² | 460 | 6.81 | 8.51 | 3914.6 | 0.0851%
15 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PISO | m² | 460 | 11.36 | 14.2 | 6532 | 0.142%
16 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE | m² | 460 | 13.63 | 17.04 | 7838.4 | 0.1704%
17 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, SOLEIRA OU PEITORIL, EM MATERIAL CERÂMICO E/OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUINDO A BASE | m | 184 | 3.41 | 4.26 | 783.84 | 0.01704%
18 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO QUALQUER, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO/TARUGAMENTO | m² | 460 | 6.81 | 8.51 | 3914.6 | 0.0851%
19 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS | m² | 460 | 7.49 | 9.36 | 4305.6 | 0.0936%
20 | REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO | m² | 2760 | 7.01 | 8.76 | 24177.6 | 0.5256%
21 | RETIRADA DE DIVISÓRIA EM PLACA DE CONCRETO, GRANITO, GRANILITE OU MÁRMORE | m² | 92 | 22.11 | 27.64 | 2542.88 | 0.05528%
22 | ELEMENTO VAZADO DE BLOCOS CERAMICOS DE VEDACAO | m² | 138 | 163.81 | 204.76 | 28256.88 | 0.6143%
23 | RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO | m² | 92 | 9.08 | 11.35 | 1044.2 | 0.0227%
24 | RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS APOIADAS | m² | 920 | 7.56 | 9.45 | 8694 | 0.189%
25 | RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA | un | 46 | 25.18 | 31.48 | 1448.08 | 0.03148%
26 | RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA METÁLICA | un | 46 | 29.39 | 36.74 | 1690.04 | 0.03674%
27 | RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL | m² | 46 | 35.25 | 44.06 | 2026.76 | 0.04406%
28 | RETIRADA DE ENTELAMENTO METÁLICO EM GERAL | m² | 184 | 4.79 | 5.99 | 1102.16 | 0.02396%
29 | RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS | un | 18 | 49.68 | 62.1 | 1117.8 | 0.0243%
30 | RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO | un | 92 | 8.61 | 10.76 | 989.92 | 0.02152%
31 | RETIRADA DE SIFÃO OU METAIS SANITÁRIOS DIVERSOS | un | 92 | 13.25 | 16.56 | 1523.52 | 0.03312%
32 | RETIRADA DE VIDRO OU ESPELHO COM RASPAGEM DA MASSA OU RETIRADA DE BAGUETE | m² | 92 | 16.56 | 20.7 | 1904.4 | 0.0414%
33 | RETIRADA DE ESQUADRIA EM VIDRO | m² | 46 | 50.35 | 62.94 | 2895.24 | 0.06294%
34 | REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE | un | 276 | 22.33 | 27.91 | 7703.16 | 0.1675%
35 | REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM POSTE OU BRAÇO | un | 9 | 83.75 | 104.69 | 942.21 | 0.02048%
36 | REMOÇÃO DE CONDUTOR APARENTE DIÂMETRO EXTERNO ACIMA DE 6,5 MM | m | 460 | 6.7 | 8.38 | 3854.8 | 0.0838%
37 | REMOÇÃO DE CONDUTOR APARENTE DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 6,5 MM | m | 460 | 3.35 | 4.19 | 1927.4 | 0.0419%
38 | REMOÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO | un | 92 | 13.96 | 17.45 | 1605.4 | 0.0349%
39 | REMOÇÃO DE LÂMPADA | un | 460 | 4.54 | 5.68 | 2612.8 | 0.0568%
40 | REMOÇÃO DE POSTE METÁLICO | un | 4 | 291.56 | 364.45 | 1457.8 | 0.03169%
41 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA APARENTE COM DIÂMETRO EXTERNO ACIMA DE 50 MM | m | 460 | 27.92 | 34.9 | 16054 | 0.349%
42 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA APARENTE COM DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 50 MM | m | 460 | 13.96 | 17.45 | 8027 | 0.1745%
43 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA EMBUTIDA COM DIÂMETRO EXTERNO ACIMA DE 50 MM | m | 92 | 55.83 | 69.79 | 6420.68 | 0.1396%
44 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA EMBUTIDA COM DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 50 MM | m | 184 | 27.92 | 34.9 | 6421.6 | 0.1396%
45 | REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO | m | 184 | 5.22 | 6.53 | 1201.52 | 0.02612%
46 | REMOÇÃO DE CONDUTOR APARENTE | m | 184 | 3.41 | 4.26 | 783.84 | 0.01704%
47 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA EM GERAL, INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS | m | 920 | 9.08 | 11.35 | 10442 | 0.227%
48 | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | m³ | 460 | 21.19 | 26.49 | 12185.4 | 0.2649%
49 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M | m³ | 184 | 12 | 15 | 2760 | 0.06%
50 | REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR | m³ | 184 | 7.62 | 9.53 | 1753.52 | 0.03812%
51 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 460 | 10.16 | 12.7 | 5842 | 0.127%
52 | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO | kg | 460 | 10.22 | 12.78 | 5878.8 | 0.1278%
53 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | m³ | 73 | 512.7 | 640.88 | 46784.24 | 1.017%
54 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 200 KG CIMENTO / M³ | m³ | 73 | 433.31 | 541.64 | 39539.72 | 0.8596%
55 | LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO | m³ | 73 | 95.77 | 119.71 | 8738.83 | 0.19%
56 | LASTRO DE AREIA | m³ | 92 | 275.55 | 344.44 | 31688.48 | 0.6889%
57 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | m³ | 46 | 221.55 | 276.94 | 12739.24 | 0.2769%
58 | LONA PLÁSTICA PRETA - USO GERAL | m² | 1840 | 2.09 | 2.61 | 4802.4 | 0.1044%
59 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE A | m² | 46 | 116.67 | 145.84 | 6708.64 | 0.1458%
60 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM | m² | 36 | 87.42 | 109.28 | 3934.08 | 0.08552%
61 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C | m² | 36 | 99.24 | 124.05 | 4465.8 | 0.09708%
62 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 CM - CLASSE A | m² | 36 | 137.12 | 171.4 | 6170.4 | 0.1341%
63 | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1 TIJOLO MACIÇO COMUM | m² | 184 | 258.36 | 322.95 | 59422.8 | 1.292%
64 | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 60 MINUTOS, ESPESSURA 120/90MM - 1RF / 1RF LM | m² | 92 | 215.71 | 269.64 | 24806.88 | 0.5393%
65 | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANILITE COM ESPESSURA DE 4 CM | m² | 27 | 379.48 | 474.35 | 12807.45 | 0.2784%
66 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA | kg | 5750 | 28.55 | 35.69 | 205217.5 | 4.461%
67 | CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50MM | m | 18 | 86.44 | 108.05 | 1944.9 | 0.04228%
68 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO | m² | 184 | 149.21 | 186.51 | 34317.84 | 0.7461%
69 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M | m | 147 | 159.05 | 198.81 | 29225.07 | 0.6353%
70 | REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO | m² | 184 | 36.55 | 45.69 | 8406.96 | 0.1828%
71 | CHAPISCO COM ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO | m² | 368 | 12.67 | 15.84 | 5829.12 | 0.1267%
72 | EMBOÇO COMUM | m² | 368 | 24.63 | 30.79 | 11330.72 | 0.2463%
73 | REBOCO | m² | 368 | 14.58 | 18.23 | 6708.64 | 0.1458%
74 | REVESTIMENTO EM GESSO LISO DESEMPENADO SOBRE EMBOÇO | m² | 184 | 21.94 | 27.43 | 5047.12 | 0.1097%
75 | PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 25 MPA | m³ | 46 | 1082.34 | 1352.93 | 62234.78 | 1.353%
76 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | m² | 600 | 142.24 | 177.8 | 106680 | 2.319%
77 | RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | m | 552 | 29.95 | 37.44 | 20666.88 | 0.4493%
78 | FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO | m² | 92 | 123.21 | 154.01 | 14168.92 | 0.308%
79 | FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.55 ACÚSTICO, REVESTIDO EM LÁTEX | m² | 276 | 177.5 | 221.88 | 61238.88 | 1.331%
80 | PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 80 X 210 CM | un | 9 | 642.84 | 803.55 | 7231.95 | 0.1572%
81 | PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 90 X 210 CM | un | 9 | 667.78 | 834.73 | 7512.57 | 0.1633%
82 | PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA "PIM", PARA ACABAMENTO EM PINTURA, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 80 X 210 CM | un | 9 | 620.98 | 776.23 | 6986.07 | 0.1519%
83 | PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE "PIM RU", PARA ACABAMENTO EM PINTURA, TIPO ACESSÍVEL, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO/PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 90 X 210 CM | un | 9 | 808.46 | 1010.58 | 9095.22 | 0.1977%
84 | FOLHA DE PORTA LISA COMUM - 80 X 210 CM | un | 18 | 314.44 | 393.05 | 7074.9 | 0.1538%
85 | CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2´ | m | 36 | 238.05 | 297.56 | 10712.16 | 0.2329%
86 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO FIXO, SOB MEDIDA | m² | 18 | 943.64 | 1179.55 | 21231.9 | 0.4616%
87 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO - BRANCO | m² | 18 | 1445.7 | 1807.13 | 32528.34 | 0.7071%
88 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDRO - BRANCO | m² | 18 | 749.96 | 937.45 | 16874.1 | 0.3668%
89 | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOB MEDIDA - COR BRANCA | m² | 27 | 1535.26 | 1919.08 | 51815.16 | 1.126%
90 | VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 5 MM | m² | 18 | 183.65 | 229.56 | 4132.08 | 0.08983%
91 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM | m² | 46 | 271.61 | 339.51 | 15617.46 | 0.3395%
92 | ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM | m² | 9 | 585.63 | 732.04 | 6588.36 | 0.1432%
93 | FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA EXTERNA COM 1 FOLHA | cj | 18 | 525.38 | 656.73 | 11821.14 | 0.257%
94 | MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 60 KG ATÉ 80 KG | un | 9 | 364.41 | 455.51 | 4099.59 | 0.08912%
95 | CADEADO DE LATÃO COM CILINDRO - TRAVA DUPLA - 35/36MM | un | 9 | 31.09 | 38.86 | 349.74 | 0.007603%
96 | DOBRADIÇA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 3" X 2 1/2", PARA PORTA DE ATÉ 25 KG | un | 46 | 61.79 | 77.24 | 3553.04 | 0.07724%
97 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 MM | un | 9 | 187.99 | 234.99 | 2114.91 | 0.04598%
98 | BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 X 800 MM | un | 9 | 360.09 | 450.11 | 4050.99 | 0.08807%
99 | BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM | un | 9 | 182.02 | 227.53 | 2047.77 | 0.04452%
100 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA | m² | 36 | 180.52 | 225.65 | 8123.4 | 0.1766%
101 | REJUNTAMENTO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO (25X25CM) COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS DE 2 MM | m² | 828 | 17.9 | 22.38 | 18530.64 | 0.4028%
102 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA WC, COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE | un | 27 | 35.28 | 44.1 | 1190.7 | 0.02589%
103 | LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA | un | 4 | 1791.5 | 2239.38 | 8957.52 | 0.1947%
104 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS | un | 13 | 1187.64 | 1484.55 | 19299.15 | 0.4196%
105 | JUNTA ESTRUTURAL COM PERFIL ELASTOMÉRICO PARA FISSURAS, PAINÉIS E ESTRUTURAS EM GERAL, MOVIMENTAÇÃO MÁXIMA 15 MM | m | 92 | 144.91 | 181.14 | 16664.88 | 0.3623%
106 | REPARO DE TRINCAS RASAS ATÉ 5 MM DE LARGURA, NA MASSA | m | 184 | 56.99 | 71.24 | 13108.16 | 0.285%
107 | VERNIZ ACRÍLICO | m² | 3000 | 42.58 | 53.23 | 159690 | 3.472%
108 | ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS | m² | 460 | 28.59 | 35.74 | 16440.4 | 0.3574%
109 | TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 5200 | 31.95 | 39.94 | 207688 | 4.515%
110 | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 2500 | 38.55 | 48.19 | 120475 | 2.619%
111 | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 1840 | 35.86 | 44.83 | 82487.2 | 1.793%
112 | ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 2000 | 52.15 | 65.19 | 130380 | 2.834%
113 | GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE | m² | 280 | 600.74 | 750.93 | 210260.4 | 4.571%
114 | PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE | m² | 23 | 825.17 | 1031.46 | 23723.58 | 0.5157%
115 | QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 600 X 600 X 120 MM | un | 1 | 467.92 | 584.9 | 584.9 | 0.01272%
116 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | un | 1 | 579.17 | 723.96 | 723.96 | 0.01574%
117 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | un | 1 | 853.94 | 1067.43 | 1067.43 | 0.02321%
118 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | un | 46 | 171.91 | 214.89 | 9884.94 | 0.2149%
119 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | un | 46 | 173.78 | 217.23 | 9992.58 | 0.2172%
120 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | un | 46 | 267.05 | 333.81 | 15355.26 | 0.3338%
121 | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A | un | 46 | 54.71 | 68.39 | 3145.94 | 0.06839%
122 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS | un | 9 | 152.36 | 190.45 | 1714.05 | 0.03726%
123 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 4 POLOS | un | 9 | 309.71 | 387.14 | 3484.26 | 0.07575%
124 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS | un | 9 | 363.87 | 454.84 | 4093.56 | 0.08899%
125 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 100 A X 30 MA - 4 POLOS | un | 9 | 343.99 | 429.99 | 3869.91 | 0.08413%
126 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS | m | 460 | 43.63 | 54.54 | 25088.4 | 0.5454%
127 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2´ - COM ACESSÓRIOS | m | 184 | 72.64 | 90.8 | 16707.2 | 0.3632%
128 | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS | m | 184 | 47.9 | 59.88 | 11017.92 | 0.2395%
129 | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1´ COM ACESSÓRIOS | m | 184 | 57.48 | 71.85 | 13220.4 | 0.2874%
130 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS | m | 460 | 7.19 | 8.99 | 4135.4 | 0.0899%
131 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS | m | 460 | 11.75 | 14.69 | 6757.4 | 0.1469%
132 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 100 MM, COM ACESSÓRIOS | m | 184 | 23.48 | 29.35 | 5400.4 | 0.1174%
133 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS | m | 230 | 97.09 | 121.36 | 27912.8 | 0.6068%
134 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 150X100 MM, COM ACESSÓRIOS | m | 230 | 141.59 | 176.99 | 40707.7 | 0.885%
135 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 10 MM² | m | 276 | 13.18 | 16.48 | 4548.48 | 0.09888%
136 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 16 MM² | m | 184 | 18.7 | 23.38 | 4301.92 | 0.09352%
137 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 4600 | 3.6 | 4.5 | 20700 | 0.45%
138 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 920 | 4.85 | 6.06 | 5575.2 | 0.1212%
139 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 920 | 6.72 | 8.4 | 7728 | 0.168%
140 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 920 | 13.13 | 16.41 | 15097.2 | 0.3282%
141 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 920 | 18.35 | 22.94 | 21104.8 | 0.4588%
142 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 184 | 25.86 | 32.33 | 5948.72 | 0.1293%
143 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 50 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 46 | 51.85 | 64.81 | 2981.26 | 0.06481%
144 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 100 X 100 X 80 MM | un | 9 | 32.43 | 40.54 | 364.86 | 0.007932%
145 | TOMADA PARA TELEFONE 4P, PADRÃO TELEBRÁS, COM PLACA | cj | 138 | 42.43 | 53.04 | 7319.52 | 0.1591%
146 | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | cj | 138 | 29.12 | 36.4 | 5023.2 | 0.1092%
147 | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | cj | 138 | 31.65 | 39.56 | 5459.28 | 0.1187%
148 | CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO | cj | 138 | 43.39 | 54.24 | 7485.12 | 0.1627%
149 | CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO | cj | 138 | 42.44 | 53.05 | 7320.9 | 0.1592%
150 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | cj | 138 | 32.76 | 40.95 | 5651.1 | 0.1229%
151 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA | cj | 92 | 43.22 | 54.03 | 4970.76 | 0.1081%
152 | INTERRUPTOR COM 3 TECLAS SIMPLES E PLACA | cj | 46 | 54.19 | 67.74 | 3116.04 | 0.06774%
153 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS, 1 SIMPLES, 1 PARALELO E PLACA | cj | 92 | 38.22 | 47.78 | 4395.76 | 0.09556%
154 | INTERRUPTOR COM 3 TECLAS, 1 SIMPLES, 2 PARALELO E PLACA | cj | 46 | 47.36 | 59.2 | 2723.2 | 0.0592%
155 | CONDULETE METÁLICO DE 3/4´ | cj | 92 | 42.87 | 53.59 | 4930.28 | 0.1072%
156 | CONDULETE METÁLICO DE 1´ | cj | 92 | 51.91 | 64.89 | 5969.88 | 0.1298%
157 | CONDULETE METÁLICO DE 2´ | cj | 92 | 105.41 | 131.76 | 12121.92 | 0.2635%
158 | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 900 ATÉ 1050 IM - 9 A 10 W | un | 460 | 21.21 | 26.51 | 12194.6 | 0.2651%
159 | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20 W | un | 460 | 24.73 | 30.91 | 14218.6 | 0.3091%
160 | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 3400 ATÉ 4000 IM - 36 A 40 W | un | 460 | 62.39 | 77.99 | 35875.4 | 0.7799%
161 | POSTE TELECÔNICO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, COM ESPERA PARA UMA LUMINÁRIA, ALTURA DE 3,00 M | un | 9 | 722.03 | 902.54 | 8122.86 | 0.1766%
162 | LUMINÁRIA PÚBLICA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 6250 A 6674 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 113 LM/W - POTÊNCIA 40 W/59 W | un | 18 | 461.46 | 576.83 | 10382.94 | 0.2257%
163 | LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 W A 24 W | un | 184 | 244.42 | 305.53 | 56217.52 | 1.222%
164 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4´ X 3 M | un | 9 | 295.24 | 369.05 | 3321.45 | 0.07221%
165 | CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 250 MM | un | 11 | 31.65 | 39.56 | 435.16 | 0.00946%
166 | BARRA CONDUTORA CHATA EM COBRE DE 3/4´ X 3/16´, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | m | 18 | 228.95 | 286.19 | 5151.42 | 0.112%
167 | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM X, BITOLA DO CABO DE 16-16MM² A 35-35MM² | un | 18 | 38.62 | 48.28 | 869.04 | 0.01889%
168 | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE 35MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4" | un | 18 | 48.79 | 60.99 | 1097.82 | 0.02387%
169 | CHUVEIRO ELÉTRICO DE 5.500 W / 220 V EM PVC | un | 18 | 139.33 | 174.16 | 3134.88 | 0.06815%
170 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS | un | 9 | 323.43 | 404.29 | 3638.61 | 0.0791%
171 | MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO AUTO ASPIRANTE | un | 9 | 492.94 | 616.18 | 5545.62 | 0.1206%
172 | LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA | un | 9 | 642.88 | 803.6 | 7232.4 | 0.1572%
173 | TANQUE DE LOUÇA SEM COLUNA DE 30 LITROS | un | 1 | 928.9 | 1161.13 | 1161.13 | 0.02524%
174 | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6 LITROS | cj | 18 | 1130.99 | 1413.74 | 25447.32 | 0.5532%
175 | TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 1/2" | un | 27 | 52.35 | 65.44 | 1766.88 | 0.03841%
176 | TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO, DN= 3/4´ | un | 18 | 672.36 | 840.45 | 15128.1 | 0.3289%
177 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO | un | 18 | 189.83 | 237.29 | 4271.22 | 0.09285%
178 | TORNEIRA DE PAREDE ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´ OU 3/4´ | un | 18 | 612.37 | 765.46 | 13778.28 | 0.2995%
179 | TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´OU 3/4´ | UN | 18 | 153.82 | 192.28 | 3461.04 | 0.07524%
180 | TAMPO/BANCADA EM MÁRMORE NACIONAL ESPESSURA DE 3 CM | m² | 36 | 1800.78 | 2250.98 | 81035.28 | 1.762%
181 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO | un | 18 | 250.82 | 313.53 | 5643.54 | 0.1227%
182 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 400X340X140MM | un | 4 | 293.14 | 366.43 | 1465.72 | 0.03186%
183 | SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1´ | un | 27 | 32.15 | 40.19 | 1085.13 | 0.02359%
184 | RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUINDO ACESSÓRIOS | un | 18 | 80.26 | 100.33 | 1805.94 | 0.03926%
185 | REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA | un | 92 | 123.5 | 154.38 | 14202.96 | 0.3088%
186 | SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1 1/2´ X 2´ | un | 92 | 178.95 | 223.69 | 20579.48 | 0.4474%
187 | ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, DN= 1´ | un | 1 | 1570.21 | 1962.76 | 1962.76 | 0.04267%
188 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 184 | 34.03 | 42.54 | 7827.36 | 0.1702%
189 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 92 | 50.78 | 63.48 | 5840.16 | 0.127%
190 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 60 MM, (2´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 92 | 80.74 | 100.93 | 9285.56 | 0.2019%
191 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 92 | 56.25 | 70.31 | 6468.52 | 0.1406%
192 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 92 | 116.13 | 145.16 | 13354.72 | 0.2903%
193 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1´ - LINHA ESPECIAL | un | 9 | 113.01 | 141.26 | 1271.34 | 0.02764%
194 | REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO PARA CHUVEIRO E DUCHA EM LATÃO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1/2´ | un | 9 | 113.77 | 142.21 | 1279.89 | 0.02782%
195 | REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO PARA TORNEIRA, MISTURADOR E BIDÊ, EM LATÃO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1/2´ | un | 18 | 120.11 | 150.14 | 2702.52 | 0.05875%
196 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN= 1 1/2´ | un | 46 | 377.75 | 472.19 | 21720.74 | 0.4722%
197 | VÁLVULA DE MICTÓRIO ANTIVANDALISMO, DN= 3/4´ | un | 18 | 604.01 | 755.01 | 13590.18 | 0.2954%
198 | CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM | un | 1 | 373.66 | 467.08 | 467.08 | 0.01015%
199 | RALO SECO EM PVC RÍGIDO DE 100 X 40 MM, COM GRELHA | un | 18 | 88.84 | 111.05 | 1998.9 | 0.04345%
200 | GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS | m² | 18 | 1200.41 | 1500.51 | 27009.18 | 0.5872%
201 | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA | m² | 184 | 124.68 | 155.85 | 28676.4 | 0.6234%
202 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1840 | 15.9 | 19.88 | 36579.2 | 0.7952%
203 | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CANALETAS OU TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | m | 920 | 12.59 | 15.74 | 14480.8 | 0.3148%
204 | LIMPEZA E DESENTUPIMENTO MANUAL DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO PREDIAL | m | 920 | 13.43 | 16.79 | 15446.8 | 0.3358%
205 | LIMPEZA COMPLEMENTAR COM HIDROJATEAMENTO | m² | 5520 | 9.45 | 11.81 | 65191.2 | 1.417%
206 | LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO | m² | 5520 | 8.73 | 10.91 | 60223.2 | 1.309%
207 | LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS | M | 3680 | 3.84 | 4.8 | 17664 | 0.384%
208 | LIMPEZA DE VIDROS | m² | 1840 | 16.02 | 20.03 | 36855.2 | 0.8012%
209 | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA, COM ALTURA APROXIMADA DE 20 M, CAPACIDADE DE CARGA DE 227 KG, DIESEL | unxmês | 3 | 24730.52 | 30913.15 | 92739.45 | 2.016%
210 | PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO, 2 X 1 M, COM SUPORTE PARA TELHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 9 | 2701.09 | 3376.36 | 30387.24 | 0.6606%
211 | RACK FECHADO DE PISO PADRÃO METÁLICO, 19 X 24 US X 570 MM | un | 7 | 2250.82 | 2813.53 | 19694.71 | 0.4282%
212 | RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 20 US X 470 MM | un | 7 | 1893.1 | 2366.38 | 16564.66 | 0.3601%
213 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 9 | 1270.73 | 1588.41 | 14295.69 | 0.3108%
214 | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 3 | 3857.91 | 4822.39 | 14467.17 | 0.3145%
215 | PATCH CORDS DE 1,50 OU 3,00 M - RJ-45 / RJ-45 - CATEGORIA 6A | un | 184 | 54.73 | 68.41 | 12587.44 | 0.2736%
216 | PATCH CORDS DE 2,00 OU 3,00 M - RJ-45 / RJ-45 - CATEGORIA 6A | un | 92 | 116.21 | 145.26 | 13363.92 | 0.2905%
217 | SWITCH GIGABIT 24 PORTAS COM CAPACIDADE DE 10/100/1000/MBPS | cj | 9 | 2213.54 | 2766.93 | 24902.37 | 0.5414%
218 | TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL CONEXOES | M | 368 | 187.59 | 234.49 | 86292.32 | 1.876%
219 | CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A | m | 4000 | 27.72 | 34.65 | 138600 | 3.013%
220 | TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES | M | 276 | 271.38 | 339.23 | 93627.48 | 2.035%
221 | TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES | M | 276 | 246.83 | 308.54 | 85157.04 | 1.851%
222 | AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL | UN | 1 | 1687.78 | 2109.73 | 2109.73 | 0.04586%
223 | BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL | m² | 184 | 220.41 | 275.51 | 50693.84 | 1.102%
224 | PAVIMENTACAO ARTICULADA BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO E=6CM 35 MPA COLORIDO SOBRE BASE AREIA GROSSA | m² | 200 | 177.97 | 222.46 | 44492 | 0.9672%
225 | PASSEIO EM MOSAICO PORTUGUÊS | m² | 380 | 389.42 | 486.78 | 184976.4 | 4.021%
|  |  | Total sem BDI |  | 3679870.7
|  |  | Total do BDI |  | 920060.53
|  |  | Total Geral |  | 4599931.23
_______________________________________________________________