MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

À

Câmara Municipal de Paulínia

Rua Carlos Pazeti, 290 - Jardim Boa Esperança, Paulínia - SP, 13140-174

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a construção de um Bike Stop, no estacionamento da Câmara Municipal de Paulínia, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.

| ITEM | TIPO | ESPECIFICAÇÃO | QTD | UNID. MEDIDA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FUNDO * | Estrutura com fechamento em chapa galvanizada 16mm, com pintura de acabamento industrial, cor a ser definida pela Câmara Municipal de Paulínia. Dimensões: 6,88m (largura) x 2,65m (altura) | 1 | Unid. |  |  |
| 2 | LATERAIS * | Vidro temperado 8mm com guarnição de proteção. Dimensões: 4,60m (largura) x 2,65m (altura) | 2 | Unid. |  |  |
| 3 | LATERAIS * | Adesivo Personalizado Vinil polimérico, conforme layout fornecido pela Câmara Municipal. Dimensão: 1,50 (largura) x 1,10 (altura) | 2 | Unid. |  |  |
| 4 | FRONTAL * | Testeira frontal confeccionada em ACM (Alumínio Composto) personalizado com a identidade visual do projeto. Dimensões: 6,88m x 0,50m. | 1 | Unid. |  |  |
| 5 | PISO | Pintura de solo na cor preta, com tinta acrílica fosca. Dimensões: 7,00M (comprimento) x 5,00m (largura) | 35 | M² |  |  |
| MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  |  |  |
| 6 | BANCADA ** | Bancada confeccionada metalon e ACM, estrutura fixa, uma face. Dimensões: 6,88m x 0,40m. | 1 | Unid. |  |  |
| 7 | BANCOS ** | Banco individual pintado com metalon 50x30. Dimensões de cada banco: 1,50m x 0,30m | 3 | Unid. |  |  |
| 8 | ESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO BICICLETA ** | Estação de Manutenção de Bicicletas Completa em Aço com acabamento galvanizado e revestido com pintura eletrostática a pó na cor azul (incluí diversos itens na composição) A base mede 330x240mm. | 1 | Unid. |  |  |
| INSTALAÇÕES E SISTEMAS |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ELÉTRICA | Sistema de iluminação em LED para eficiência energética, luminária slim 18W 6000k, bivolt luz branca fria. | 1 | Unid. |  |  |
| 10 | ELÉTRICA | Tomadas elétricas de uso geral: sistema X com circuitos de 10A e 20A, incluindo fiação, conforme necessidade dos equipamentos. Canaletas, conduítes e disjuntor inclusos. | 6 | Unid. |  |  |
| PAISAGISMO E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |
| 11 | VASO | Vasos ornamentais com plantas tipo cica, em vasos plásticos de alta resistência. | 2 | Unid. |  |  |
| 12 | LIXEIRA | Cesto de lixo com compartimento para coleta seletiva (seco/úmido). | 1 | Unid. |  |  |
| VALOR GERAL TOTAL |  |  |  |  |  |  |

* detalhamento no item 3 do Memorial Descritivo;

** detalhamento no item 4 do Memorial Descritivo.

INFORMAÇÕES DO PROPONENTE:

- Nome/Razão Social: [nome da empresa]

- CNPJ/CPF: [CNPJ ou CPF]

- Porte: [conforme inscrição cadastral]

- Natureza Jurídica: [descrição da natureza jurídica]

- Endereço Físico: [logradouro/número/cidade/estado/bairro/cep/complemento]

- E-mail: [e-mail de contato]

- Telefone: [telefone de contato]

- Dados Bancários: [banco/agência/conta]

INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE PARA ASSINATURA DE CONTRATO:

- Nome:

- RG:

- CPF:

- Cargo:

- E-mail Pessoal:

- E-mail Profissional:

Validade da Proposta: 60 dias.

Forma de pagamento: em até 10 (dez) dias corridos após aceite da Nota Fiscal, via boleto bancário ou depósito em conta corrente exclusivamente do Banco do Brasil.

Importante: Todos os custos envolvidos na execução do objeto (incluindo tributos, taxas, fretes, deslocamentos, transporte, garantia, lucro etc.) já estão inclusos nos valores apresentados.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITE DO TERMO DE REFERÊNCIA

Declaramos, para todos os fins, que temos pleno conhecimento de todas as condições, exigências, prazos, obrigações e demais informações constantes no Termo de Referência que rege a presente contratação, e nos comprometemos a cumprir integralmente suas disposições, caso sejamos selecionados.

DATA DE EMISSÃO

[Representante Legal]

[Cargo]